## F-15-1 分部分项工程清单与计价表
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  |  |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
1 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:电力电缆 YJV-5*10 |  | m | 30
2 | 030411001001 | 配管 PC40 | 1.名称:穿线管 2.材质:难燃PVC电线管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 |  | m | 30
3 | 030408001002 | 电力电缆 YJV-3*6 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:电力电缆 YJV-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级(kV):1.0 |  | m | 400
4 | 030411001002 | 配管 PC25 | 1.名称:穿线管 2.材质:难燃PVC电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 400
5 | 030404017001 | 落地式配电柜 | 1.名称:落地式配电柜 2.型号、规格:非标、箱内元件详系统图 3.安装方式:距地1.4米明装 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  |  |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
6 | 030404017002 | 停车棚配电箱 | 1.名称:停车棚配电箱 2.型号、规格:非标、箱内元件详系统图 3.安装方式:距地1.4米明装 |  | 台 | 1
7 | 030404017003 | 锅炉房配电箱 | 1.名称:锅炉房配电箱 2.型号、规格:非标、箱内元件详系统图 3.安装方式:距地1.4米明装 |  | 台 | 1
8 | 030404035001 | 3孔16安插座 | 1.名称:3孔16安插座 2.安装方式:距地0.3m暗装 |  | 个 | 18
监控安装
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  |  |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
9 | 030506007001 | 智能摄像机 | 名称：智能摄像机 型号：DS-3T67WDV3-L 参数：24小时全彩监控，夜晚不黑白 暖色柔光灯，不刺眼、无光污染 F1.0大光圈，夜晚画面更明亮 高灵敏传感器，色彩更鲜艳，传感器：‌采用1/1.8" CMOS全彩级高灵敏度传感器。‌ 镜头：‌F1.0超大光圈镜头，‌固定焦距2.8mm/4mm/6mm/8mm可选。‌ 补光：‌30米柔光灯补光。‌ 音频：‌内置1个麦克风，‌实现高清拾音。‌ 防护等级：‌符合IP66防尘防水设计。‌ 编码支持：‌支持Smart265/264编码。‌ 侦测功能：‌具备区域入侵侦测和越界侦测功能。‌‌ 电源要求：‌需自行配备DC12 V,Ø 5.5 mm圆口电源适配器。‌ |  | 台 | 5
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  |  |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
10 | 030506007002 | 智能4盘位NVR | 名称：智能4盘位NVR 型号：DS-7916N-Z4/X 参数：全路数智能移动侦测：自带全路数智能移动侦测功能，只对人员、车辆入侵事件进行报警，避免风吹草动、动物经过引发的误报警 人、车录像快回查：对人员、车辆相关报警事件录像进行标记，回放时可直接点击标记查看报警事件，大幅提升事后录像回查效率 智能算力升级，大幅提升准确性 算法切换：新版智能NVR将人脸和智能算法整合于一体，可根a) 支持全路数智能人/车移动侦测，无需额外配置，即可精准识别人/车并报警，助力事中干预； b) 支持人/车录像标记和快速检索/回查，大幅提升录像回查效 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  |  |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
率； c) 同时集成人脸识别算法，搭配普通相机或人脸抓拍相机，可实现各类人脸抓拍/对比应用； d) 基础性能强劲升级，支持12路1080P解码，4K高清输出，满配8MP相机，满配10T硬盘； e) 平台接入协议丰富，支持萤石、ISUP 5.0、GB28181等协议，可接入各类平台； g) 普惠AI，高性价比，通用NVR价格，智能NVR体验； 4盘位，1.5U标准机箱，支持机架安装 最大支持32路智能人/车移动侦测或1路人脸抓拍/4路人脸比对 最大支持满配10T硬盘，支持满配800W相机接入； 支持PoE即插即用，可接入16路PoE IPC； 最大支持12路1080P解码，
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  |  |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
开启SVC增强模式，可提升至16路1080P解码 支持1个HDMI 口高清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出 1个千兆网口，16进4出报警口，2个RS-485半双工接口，1个RS-232串行接口 2个USB2.0接口，1个USB3.0接口
11 | 030506007003 | 监控企业级硬盘 | 名称：监控企业级硬盘 型号：6T HDD 7200转 |  | 台 | 4
12 | 030501012001 | 监控交换机 | 名称：监控交换机 型号：DS-3E0518SP-E 参数：16个千兆PoE电口，2个千兆光口；交换容量：36Gbps；包转发率：26.784Mpps；整机最大供电功率：125-130W；端口最大供电功率：30W |  | 套 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  |  |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
13 | 030507014001 | 监视器 | 名称：监视器 型号：DS-D5022FQ-NA 参数：支持1920 × 1080高清显示； 178°/178°广视角； 爱眼不闪屏，低蓝光设计； 三边超窄边框，纤薄机身； HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性； 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节； 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射； 支持VESA壁挂。 |  | 台 | 1
14 | 030502005001 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.规格:六类千兆CS30Z1 BLU C6 4/24 U/UTP RIB 305M |  | m | 610
15 | 030501005001 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:32U 600*600网络机柜 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  |  |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
16 | 030404035002 | PDU插座 | 1.名称:PDU插座 2.型号:DS-XPDU08G13J 3.规格:220V 8位 10A新国标五孔，RVV3X2.5平方毫米、3米电源线，16A国标插头 |  | 个 | 1
17 | 03B001 | 辅助材料费 | 1.名称:辅助材料费 2.工作内容:含PVC管，支架，防水箱，水晶头,各类连接件,管配，钢丝绳\紧固件\五金件\配套接头 |  | 项 | 1
18 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1
消防安装
19 | 030901013001 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称:悬挂式干粉灭火器 2.形式:悬挂式 3.规格、型号:4公斤 |  | 具 | 19
20 | 030901013002 | 水基灭火器 | 1.名称:水基灭火器 2.形式:放置式 3.规格、型号:4公斤 |  | 具 | 3
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  |  |  |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-19 施工组织措施项目清单与计价表
F-19：施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  |  |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
1 |  | 绿色施工及安全文明施工措施费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工及环境保护费 |  |  | 6.69 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  |  | 1.59 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
1.3 | 03B001 | 绿色施工措施费 |  |  | 1.33 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
2 | 031302005001 | 冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费 |  |  | 2.47 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
4 | 031301009001 | 特殊地区施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
5 | 03B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费
6 | 03B003 | 行车、 行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0
8 | 03B004 | 其他施工组织措施项目费 |  |  | 0
合 计
注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称； 2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20 其他项目清单与计价表
F-20：其他项目清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见明细表F-21
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-22
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-23
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-24
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见明细表F-25
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见明细表F-26
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 详见明细表F-27
6 | 优质工程增加费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
合 计 | [5 empty] | —
注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列； 2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列； 3.材料（设备)暂估单价进人清单项目综合单价； 4.索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21 暂列金额明细表
F-21：暂列金额明细表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中； 2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22 材料（工程设备）暂估单价及调整表
F-22：材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计人相应的工程清单综合单价报价中； 2.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23 专业工程暂估价（结算价）表
F-23：专业工程暂估价（结算价）表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00
'注:1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中； 2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 |  | 标段：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 其他规费 |  | 工伤保险费+环境保护税+工程排污费
1.1 | 工伤保险费 |  | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  |  | 0.5
1.2 | 环境保护税
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 10.08
合 计

## 主要材料价格表(横)
主要材料价格表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所昆明植物园新建观光车停车场工程-安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 产地 | 厂家